## Mekansal (hidden)
Fakülte* - Mekanda Erişim
Maddeler | Cevap (Listeden EVET/HAYIR seçiniz) | AÇIKLAMA (VARSA) (En fazla 150 karakter)
Yönlendirici Levha (Tabela) ve Uyarıcı İşaretler |  |  | Liste
Hissedilebilir kat planı ve duvara monte edilmiş bilgi içeren levhalar gerekli yükseklik aralığında (en az 105 cm, en fazla 195 cm) konumlandırılmıştır. |  |  | EVET
Tavandan sarkan işaret panolarının alt kotu zeminden en az 220 cm yüksekliktedir. |  |  | HAYIR
Levha üzerindeki işaretlerin kolayca ayırt edilebilmesi için şekil (işaret) rengi ile zemin rengi kontrast durumdadır.
Yönlendirmede kullanılan font ve piktogram büyüklükleri (harf yüksekliği: en az 1,5 cm, piktogram yüksekliği: en az 15 cm) okuma uzaklığı ile orantılı olacak şekilde uygulanmıştır.
İşaret levha yüzeyleri parlama yapmayacak şekilde tasarlanmıştır.
Bilgi işaretlerinin yanında TS 9111 standartlarına göre yapılmış Braille alfabesi ya da kabartmalı harflerle yazılmış bir bilgi panosu vardır.
Braille alfabesi var ise doğru yükseklikte (en az 120 cm, en fazla 160 cm) konumlandırılmıştır.
TS 9111 standartlarına uygun Sesli bilgilendirme levhaları/ekranları mevcuttur.
Işıklı bilgilendirme levhaları mevcuttur.
Tabelalar önünde elle okumayı ve görüşü kesen bir engel (çöp kovası, oturma elemanı, bitki kümesi, ağaç, vb.) bulunmamaktadır.
Yönlendirici levhalar önünde algılamayı kolaylaştıracak uyarıcı bir yüzey ve kontrast renkler kullanılmıştır.
Herhangi bir saha çalışması, tadilat, yük indirme bindirme sırasında mevcut yollarda yaşanabilecek güvenlik sorunu için mobil olarak konumlandırılabilecek levhalar vardır.
Herhangi bir saha çalışması, tadilat, yük indirme bindirme sırasında mevcut yollarda yaşanabilecek güvenlik sorunu için sesli ve görsel uyarıcılar kullanımı için gerekli ekipman vardır.
Merdivenler
Merdiven genişliği en az 150 cm veya daha fazla olacak şekilde tasarlanmıştır.
Umuma açık yapılarda, ortak merdiven ve sahanlık genişlikleri yapılarda en az 150 cm olacak şekilde tasarlanmıştır.
Merdivenlerde kullanım kolaylığının sağlanabilmesi adına 8 ila 10 basamakta bir sahanlık uygulanmıştır.
Fiziksel konfor açısından; 1,85 metreden geniş dış mekan merdivenlerin orta kısmına herhangi bir risk oluşturmayacak ise korkuluk eklenmiştir.
Merdiven başlangıç, bitiş ve sahanlıklarında en az 60 cm genişliğinde hissedilebilir uyarıcı yüzeyler uygulanmıştır.
Görüşü kolaylaştırmak ve kaymayı önlemek için basamak uçları 2,5 cm eninde merdivenin renginden farklı, algılanabilir renkte bir şerit yardımıyla işaretlenmiştir.
Merdiven basamak genişliği en az 30 cm, engelli bireyler için başka bir uygulamanın bulunmadığı yerlerde rıht yükseklikleri 15-16 cm, asansörün bulunduğu durumlarda en fazla rıht yüksekliği 18 cm ölçülerini sağlamaktadır.
Engelli kullanımına uygun olmayan açık ya da şeffaf rıht uygulaması bulunmamaktadır.
Basamak ucunun açılı olduğu durumlarda, mevcut açı düşeyde en fazla 30 derece, basamak ucu çıkıntısı en fazla 1,3 cm ölçülerindedir.
Merdiven basamakları kaymayan malzemeden mi ya da merdiven yüzeyleri kaymaz niteliktedir.
Merdivenler kolay algılanabilir nitelikte konumlandırılmıştır.
Merdiven basamakları algılanabilirliği açısından yeterli düzeyde aydınlatılmıştır.
Rampalar
Merdiven ya da basamakların yanında tamamlayıcı bir rampa mevcuttur.
Rampa eğimi %5’tir.
Rampa eğimi %5 - % 8 arasındadır.
Rampa genişliği en az 100 cm veya daha fazla olacak şekilde tasarlanmıştır. Yaya yolu üzerindeki rampaların genişliği en az 100 cm olacak şekilde tasarlanmıştır.
Rampaların iki tarafında (45 cm’yi aşan yüksekliklerde) bariyer bulunmaktadır.
Rampalarda korkuluk ya da yüksekliği en az 5 cm olan koruma bordürleri kullanılmıştır.
1,80 metreden geniş rampaların orta kısmında risk oluşturmuyor ise korkuluk vardır.
Rampanın başlangıcı ve çıkışında (ya da yön değiştiren noktalarda) dokuz metrede bir tekrar edecek şekilde sahanlık (150 x150 cm genişliğinde) uygulanmıştır.
Rampanın başlangıç ve bitiş noktalarına uyarıcı şeritler yerleştirilmiştir. (Şeritler başlangıç ve bitiş noktalarından 30 cm ileride başlayacak şekilde ve 60 cm genişlikte uygulanmalı ve bu yüzeyler rampa boyunca kılavuz iz ile birbirine bağlanmalıdır.)
Rampa kolay algılanabilecek şekilde konumlandırılmıştır.
Rampa yüzeyinde engel oluşturabilecek nesneler bulunmamaktadır.
Rampa yüzeyinde kullanılan malzeme kaymaz özelliktedir.
Asansörler
Asansöre erişim sağlayan tanımlı bir yol bulunmaktadır.
Asansöre erişim sağlayan hissedilebilir yüzey uygulaması ile tanımlanmış bir yol bulunmaktadır.
Asansör umumi olarak kullanılan tüm katlara erişim sağlamaktadır.
Asansörün iç ölçüleri tekerlekli sandalye kullanıcısının geçişine ya da manevra yapmasına olanak sağlayacak (120 cmx150cm) yeterliktedir.
Asansör girişi için kapı boşluğu en az 91,5 cm veya daha fazla olacak şekilde tasarlanmıştır.
Asansörün kabininin üç yüzeyinde yerden 90 cm yükseklikte tutunma barları mevcuttur.
Asansör kontrol panelinin yüksekliği 90-110 cm arasındadır.
Kabin içi kat düğmeleri en az 1.6 cm x 1.9 cm boyutlarındadır.
Kat düğmelerinin altında en az 90 cm yükseklikte acil durum paneli bulunmaktadır.
Kabin dışı asansör çağırma düğmeleri en az 1,9 cm boyutunda ve en az 90 cm yüksekliktedir.
Kat işaret düğmeleri en az 6,4 cm boyutunda ve yerden en az 183 cm yüksekliktedir.
Kat işaretleri asansörün hareket yönü ışıklı ve sesli uyarılarla desteklenmiştir.
Tüm kontrol düğmelerinin sol yanında büyük harflerle yazılmış 0,8 cm derinlikte 1,6-5,1 cm boyut aralığında kabartma yazılar bulunmaktadır.
Braille alfabesi desteği mevcuttur.
Tüm rakam, yazı ve semboller (Algılanabilirlik) bulunduğu zeminle zıt renktedir.
Asansör zemininde tekerlekli sandalye kullanıcısının hareketini zorlaştıracak halı vs. malzemeler uygulanmamıştır.
Kaldırma ve İletme platformu (Platform Asansörleri)
Kaldırma ve iletme platformu herhangi bir yardımcıya ihtiyaç duymadan kullanılabilir durumdadır. (Asansör ve rampaya elverişli olamayan alanlarda bu sistem kullanılmalıdır.)
2,5 m’yi aşan yüksekliklerde platform asansör yerine normal asansör kullanılmıştır. (Platform asansörlerin en fazla Çıkabileceği yükseklik 2,5 metredir.)
1,20 m’yi aşan yükseklikteki platform asansörler koruma-güvenlik çerçevesine alınmıştır.
Merdivenler için kullanılacak platformlarda, gerekli ölçüler sağlanmıştır. (Platform kullanılacak en az merdiven genişliği 90 cm, kaldıracın en az ölçüsü ise 90x125 cm boyutlarında olmalıdır.)
Kontrol paneli en fazla 1.20 yüksekliğindedir.
Korkuluk, Tırabzan ve Tutamaklar
Tırabzan, korkuluk veya tutamaklar, tahliye gerektiren durumlarda risk oluşturmuyorsa merdiven başlangıç ve bitişlerinin an az 30 cm ilerisinden başlatılmıştır.
Korkuluklar tüm basamaklar boyunca devam edecek şekilde konumlandırılmıştır.
Korkuluk, tırabzan ve tutunma barlarının yerden yükseklikleri (yetişkinler için 90 cm, çocuklar için 70 cm) uygun ölçülerdedir.
Korkulukların bulunduğu alanlarda kenar takibi yapılabilmesi için gerekli olan 10 cm yüksekliğinde bir eleman yer almaktadır.
(Tekerlekli sandalyenin küçük tekerleğinin ve koltuk değneklerinin rampadan kaymasını önlemek için) Rampalar, tırabzanların her iki yanından en az 30,5 cm dışarı doğru uzanmaktadır.
Korkulukların duvara monte edildiği durumlarda tutunma barları ile duvar arasında bulunması gereken en az 4 cm mesafe korunmaktadır.
Tutunma barlarının duvarda yer alan bir boşluk içine yerleştirildiği durumlarda, tutunma barları ve duvar arasında olması gereken en fazla 8 cm mesafe sağlanmıştır.
Tutunma barlarının duvarda yer alan bir boşluk içine yerleştirildiği durumlarda, tutunma barları, duvar boşluğunun alt noktasından en az 5 cm yukarı, üst noktasından en az 45 cm aşağıda olacak şekilde uygun ölçülerde konumlandırılmıştır.
Tutunma barlarının çapları 32 – 45 mm arası ve dengeli tutulmaya olanak sağlayacak şekildedir.
Girişler
Yapının ana giriş alanları erişilebilirdir.
Yapının ana giriş/girişlerine merdiven ya da basamak olmadan (rampa vs. ile) ulaşılabilmektedir.
Girişler kolay algılanabilir niteliktedir.
Girişlerin önünde tekerlekli sandalye kullanıcılarına yönelik manevra alanı sağlanmıştır.
Giriş zemininde kaydırmaz malzemeler kullanılmıştır.
Kapının çalışma mekanizması kullanımı kolaylaştırır niteliktedir.
Kapı genişliği en az 90 cm ölçüsündedir.
Acil Çıkışlar ve Kurtarma Alanları
Yapı içinde katlar arasından acil çıkışlara tahliye asansörü ve yangın merdiveniyle ulaşım sağlanabilmektedir.
Acil çıkışlar üzerinde sirkülasyonu engelleyebilecek basamak, merdiven ya da yürüyen merdiven gibi yapı elemanları (engel olacak unsurlar dışında) bulunmamaktadır.
Otomatik sulama sisteminin olmadığı yapılarda acil çıkışlara ek olarak kurtarma yardım alanları bulunmaktadır.
Yapıda kurtarma alanlarından en az biri mevcuttur. (- dumana karşı korunaklı merdiven sahanlığı, - çıkış merdivenine bitişik bir dış balkon, - çıkış alanına bitişik bir saatlik yangın dayanımı olan koridor ve giriş holü, - dışarı çıkış verilen ve yine en az bir saatlik yangın dayanımı olan kapılar ile ayrılmış çıkış mekânı içerisindeki merdiven sahanlığı, - binanın geri kalanından duvar bariyeriyle ayrılmış yerel standartlara uygun bir oda ya da alan)
Kurtarma alanı ile bina çıkış alanı arasında doğrudan bir bağlantı sağlanmıştır.
Kurtarma alanı içerisinde en az 76x122 cm ölçülerinde 2 adet kurtarma yardım alanı bulunmaktadır. (Yardım alanı kat başına en az 200 insanda 1 adet olacak şekilde hesaplanmalıdır.)
Duman bariyerleri kurtarma yardım alanının bitişiğinde yer almaktadır.
Duman bariyerleri yangına karşı en az 1 saat dayanım süresine sahip ve sıkıca tespit edilmiştir.
Bu bariyerlerde yer alan kapılar, en az 20 dakika yangın dayanım süresine sahip ve otomatik özelliktedir.
Acil çıkışlar, kurtarma alanı ve bina girişleri arasında her iki yönde de görsel, işitsel, uluslararası standartlara uygun algılanabilir uyarılar yer almaktadır.
Acil çıkış alanlarındaki tüm yönlendirmeler karanlıkta parlayacak(fosforlu) özelliktedir.
Geçit, Hol ve Koridorlar
Yalnızca tek tekerlekli sandalye için gerekli genişlik koridor gibi dolaşım alanlarında en az 91.5 cm, kapılarda en az 90 cm ölçülerini sağlamaktadır.
Geçit, hol ve koridor genişlikleri gerekli ölçülere uygundur. (Bir tekerlekli sandalye ve bir yürüyen kişinin yan yana geçeceği en az mesafe 122 cm, iki tekerlekli sandalyenin yan yana geçiş alanı genişliğiyse en az 152,5 cm olmalıdır)
Geçit, hol ve koridorlarda tekerlekli sandalyenin manevra yapabilmesi için gerekli olan en az 150 cm çapta bir alan sağlanmıştır.
Tekerlekli sandalyenin T ve U şeklinde dönüş yapabilmesi için gereken açıklıklar sağlanmıştır. (T: 150 cm x 91,5 cm - U:150 cm)
Sirkülasyonun yoğun olduğu umuma açık alanlarda yer alan koridor genişliklerinde en az 150 cm ölçü sağlanmıştır.
Kapı-koridor ilişkilerinde kapının açık olduğu durumlar tekerlekli sandalye kullanıcısının manevra yapmasına izin verir niteliktedir.
Koridorlarda, farklı kotların bulunduğu noktalarda, rampa bulunmaktadır.
Geçit, hol ve koridorlarda herhangi bir duvardan yapılan çıkıntı var ise; çıkıntı genişliği en fazla 10 cm ve bu çıkıntının yüksekliği 68,5-220 cm yükseklik aralığındadır. (Çıkıntı zeminden 68,5 cm yüksekliğin altında ve 220 cm yüksekliğin üstünde ise genişlik ölçüsü ile ilgili bir sınırlama yoktur.)
Kapılar
Kapılar kolay açılabilir niteliktedir (eşik gibi herhangi bir engel yoktur).
Ana bina girişleri ve yangın merdivenlerine açılan kapılarda net açıklık en az 150 cm, çift kanatlı kapılarda ise kanatlardan birinin net genişliği en az 100 cm ölçülerini sağlamaktadır.
Bina ana girişlerinde, turnike veya dönen kapıların hemen yanında, engelli bireylerin geçişi için net açıklığı en az 90 cm olan ilave bir kapı cm bulunmaktadır.
Kapı kolu yükseklikleri, yerden 90 ila 110 cm aralığında, kapılara yaklaşma mesafesinin sınırlı olduğu durumlarda ise yerden en fazla 100 cm ölçülerinde konumlandırılmıştır.
Kapı kolları (elleri olmayan kişilerin kullanımı düşünülerek) uzun ve kıvrık uçlu niteliktedir.
Tek olarak kullanılmış menteşeli kapılarda (Kapı açılış yönüne ve hidrolik kapama bulunmasına göre) tekerlekli sandalye kullanıcısının önden ya da yandan yaklaşımı gözetilerek uygun boşluklar bırakılmıştır. (Kapı önünde bırakılacak boşluğun boyutları değişmektedir. (122 cm – 152,5 cm))
Pencereler
Pencere kolları ya da açma-kapama aparatları (tekerlekli sandalye kullanıcısı düşünülerek) zeminden 90 ila 110 cm yükseklik aralığında ve rahatça açılıp kapanabilir niteliktedir.
Pencere altında yer alan parapet duvarı zeminden en fazla 80 cm yüksekliktedir.
Görme engelli bireyler için pencere altı parapet duvarı en az 15 cm yükseklikte olup pencerelerin önüne zeminden 90 cm yükseklikte koruyucu bar yerleştirilmiştir.
Alçak konumdaki pencereler korkuluk ile korunmaktadır.
Alçak konumdaki pencereler için, pencere altı parapet yüksekliği en az 15-20 cm; pencere önüne yerleştirilen koruyucu barın zeminden yüksekliği 90 cm ölçülerine uygun niteliktedir. (Görme engelliler için uygulanmalı)
İç Mekânda Dolaşım
İç mekânda tüm işlevler ulaşılabilir bir güzergâh üzerinde yer almaktadır.
Mekânlara ulaşım; yönlendirme tabelaları, sesli ve görsel uyarıcılarla desteklenmiştir.
Geçiş alanlarında yönlendirme, kılavuz yolları ile sağlanmaktadır.
Kılavuz yolun bulunmadığı durumlarda sürekli bir bordür ve kenar uygulaması yapılmıştır.
Yapı elemanlarının yön ve renkleri, yer aldıkları mekânın yüzey renklerinden ayırt edilebilir özelliktedir.
Tüm cam yüzeyler üzerinde güvenlik açısından TS 9111 Standartlarına uygun bulunması gereken uyarı işaretleri yer almaktadır.
İşitme engelliler için görsel iletişimi sağlayabilecek alanlar mevcuttur. (mekanlar arası saydam yüzey uygulamaları gibi)
İç mekânda herhangi bir duvardan yapılan çıkıntı var ise; çıkıntı genişliği en fazla 10 cm ve bu çıkıntının yüksekliği 68,5-203 cm yükseklik aralığındadır. (Çıkıntı zeminden 68,5 cm yüksekliğin altında ve 203 cm yüksekliğin üstünde ise genişlik ölçüsü ile ilgili bir sınırlama yoktur.)
Odalar
Tüm odalar ve işlev mekânları ulaşılabilir bir güzergâh üzerinde yer almaktadır
Oda giriş kapıları tekerlekli sandalyenin geçmesi için gerekli en az 90 cm ölçüsünü sağlamaktadır.
Oda içerisinde yer alan donatıların etrafında en az 150x150 cm boyutunda ya da 150 cm çapında boş bir manevra alanı bulunmaktadır.
Koltuk ve yataklar uygun ölçülerdedir. (zeminden yüksekliği: 40 - 50 cm aralığında olmalı)
Tüm donatılar, önden ve yandan yaklaşım ve uzanma mesafelerine göre uygundur. (Önden yaklaşım için 38-122 cm, yandan yaklaşım için 23 cm-137 cm olmalıdır)
Odalarda yer alan masalar için, masa altında en az 76 cm genişlik - 49 cm derinlik ve 75 cm yüksekliğinde net boşluk bırakılmıştır. (Masa yükseklikleri 75 ila 86 cm aralığında olmalıdır)
Odalarda yer alan masalar için, masa ile herhangi bir eleman arasında en az 91.5 cm boşluk bırakılmıştır.
Islak Hacimler - Tuvaletler
Çalışma yapıları, ofis ve yurtlar gibi çok kullanıcılı yapılarda en fazla 25 kişide, diğer kamusal yapılarda ise en fazla 50 kişide bir erkek ve bir kadın tuvaleti yapılma şartı sağlanmıştır.
Tekerlekli sandalye kullanıcıları için kadın erkek ortak kullanımında olan erişilebilir bir tuvalet bulunmaktadır.
Tuvaletler ve bu mekânlara erişimi sağlayan yönlendirmeler kolay algılanabilir niteliktedir.
Tekerlekli sandalyenin manevra yapabilmesi için gerekli en az 150x150 cm alanında ya da 150 cm çapında boş bir alan mevcuttur.
Islak hacimdeki her donatı önünde, en az 76x122 cm boyutlarında boş bir çalışma alanı mevcuttur.
Kullanılan malzemeler, ıslak ve kuru olmak üzere her durumda kaymaz niteliktedir.
Kamu kullanımına açık ıslak hacimlerde yer alması gereken, mekânın farklı noktalarından ulaşılabilecek, acil durum uyarı aparatları mevcuttur.
Kamu yapılarında yer alan ıslak hacimlerde kapılar dışarı açılabilir özelliktedir.
Islak hacimlerde, kapının önde ve yanda yer alma durumuna göre tasarlanması gereken mekân boyutları standartlara uygun niteliktedir. (Önden yaklaşımda tuvalet boyutları en az 122x168 cm, yandan yaklaşımda tuvalet boyutları en az 122x142 cm, önden ve yandan yaklaşımda en az 152,5x142 cm olması gerekmektedir.)
Tuvalet kabinlerinde yer alan kapılar, dışa açılabilir ve kendi kendine kapanabilir niteliktedir.
Engellilere yönelik tuvaletlerde kapılar, klozete en uzak noktada olma ve bulunduğu duvarın yan duvarından en az 10 cm uzaklıkta yer alma şartlarını sağlamaktadır.
Klozetin duvara ya da zemine monte edilme şekline göre değişiklik gösteren tuvalet kabin ölçüleri standartlara uygun niteliktedir. (Duvara monte: 152,5x140 cm, Zemine monte: 152,5x150 cm)
Kabinlerin ön ve en az bir yan yüzeyinin zeminle birleştiği yerde, tekerlekli sandalye kullanıcısının ayağının yerleşebilmesi için gerekli en az 23 cm boşluk bulunma şartı sağlanmıştır. (Bu boşlukların derinliği en az 15 cm ve önünde herhangi bir engel bulunmayacak nitelikte olmalıdır.)
Kabin içlerinde, klozete en yakın yan duvarda ve klozet arkasındaki duvarda bulunması gereken tutunma barları; klozetin iki yanında duvar bulunmayan durumlarda ise arka duvara monte edilebilecek hareketli tutunma barları sağlanmıştır.
Mevcut tutunma barları standartlarda belirtilen ölçülere uygun niteliktedir. (Yan duvarda bulunan tutunma barları arka duvardan en fazla 30 cm ileride başlamalı en az 107 cm uzunluğunda olmalıdır.) (Arka duvarda yer alan tutunma barları ise klozetin orta aksından yan duvara doğru en az 30 cm ve diğer yöne doğru en az 62 cm uzunluğunda olmalıdır)
Tüm tutunma barları zeminden 80 ila 95 cm yükseklik aralığında konumlandırılmıştır.
Tuvalet kâğıdı asma aparatı, klozete en yakın duvara zeminden 43 - 48 cm yükseklik aralığına ve klozetin uç kısmından 18-23 cm uzaklığa yerleştirilme şartlarını sağlamaktadır.
Klozetin yanında lavabo bulunuyor ise; klozetin orta aksı ile lavabonun kenarı arasında bırakılması gereken en az 46 cm mesafe korunmaktadır.
Lavaboların önünde, tekerlekli sandalyeli kullanımı için olması gereken, en az 76x122 cm boşluk bırakılmıştır.
Lavabo ölçü ve asma yükseklikleri standartlarda belirtilen ölçülere uygun niteliktedir. (Tekerlekli sandalyeli kullanımı için lavabonun altında en az 49 cm boşluk olmalıdır. Lavabonun, yüksekliği, alt yüzüne kadar zeminden de en az 75 cm yüksekliğinde boşluk bırakılmalıdır. Lavabonun üst noktası zeminden en fazla 86 cm, duvardan derinliği ise 43 ile 49 cm aralığında olmalıdır.)
Lavabonun her iki yanında, aralarında 60-70 cm mesafe bulunacak şekilde, en fazla 110 cm yükseklikte ve en az 60 cm uzunlukta tutunma barları bulunmaktadır.
Lavabo üzerindeki aynalar altları en az 101,5 cm yükseklikte, önünde lavabo bulunmayan aynalar ise alt kenarı en az 90 cm yükseklikte, aynaların sabit olduğu durumlarda ise öne doğru %10-15 eğim yapacak şekilde asılma şartları yerine getirilmiştir.
Sabunluk, havluluk, el kurulama makinesi gibi yardımcı donatılar önden ve yandan uzanma mesafesi içerisinde konumlandırılmıştır.
Banyolarda küvet yerine eşiksiz duş uygulaması ve bu duşların uygun ölçülerde olma şartları yerine getirilmiştir. (Duşların içte temiz kalan boyutları en az 95x95 cm; duş önünde yer alacak boş alanın boyutları en az 122x91,5 cm olmalıdır.)
Duş içerisindeki donatılar tutunma barları, oturma elemanı, armatür vb. donatıları uygun ölçülerdedir. - Tutunma barı yüksekliği: 96,5-122 cm, - Tüm oturakların zeminden yüksekliği: 43-48 cm, - Armatürler an fazla 122 cm yüksekliğe yerleştirilmelidir.
Yemekhane ve Kafeteryalar
Yemek yeme yüzeyleri, masalar, yemek alma ve ödeme bölümleri tekerlekli sandalye kullanıcılarına uygun şekilde tasarlanmıştır.
Tüm kullanıcılara yönelik bilgilendirme ve işaretler algılanabilir niteliktedir.
Yemek alma sırasında tabak, çatal, bıçak gibi malzemelerin ve yemeğin alınacağı tezgâhlar tekerlekli sandalye kullanıcısının önden ve yandan uzanma mesafeleri içerisinde konumlandırılmıştır.
Yemek tepsisi kaydırma rafları zeminden 70 ila 86 cm yükseklik aralığında konumlandırılmıştır.
Tüm tezgâh önlerinde tekerlekli sandalyenin dolaşımına olanak sağlayan en az 91.5 cm genişliğinde bir geçiş alanı mevcuttur.
Uzanma Mesafeleri (Manuel ve Akülü tekerlekli sandalye kullanıcıları için)
Önde bir engel olmadığı durumlarda, önden uzanma yüksekliği zeminden en az 38 cm en fazla 122 cm ölçülerini uygun şekilde tasarlanmıştır.
Önde yatay bir engelin bulunduğu durumlarda, uzanma mesafesi en fazla 63 cm, yüzey uzunluğunun 51 cm’den küçük olduğu durumlarda uzanma yüksekliği en fazla 122 cm olacak şekilde düzenlenmiştir.
Yüzey uzunluğunun 51-63 cm arasında olduğu durumlarda uzanma yüksekliği en fazla 112 cm’de olması dikkate alınmıştır.
Tekerlekli sandalye kullanıcısı için uygulanacak uzanma mesafeleri, optimum ölçüler olan yatayda en fazla 50 cm ve düşeyde 60-120 cm aralığına uygun niteliktedir.
Yandan uzanma durumlarında yüzey derinliği 25 cm’ye kadar olan engeller var ise uzanma mesafesi zeminden en az 23 cm en fazla 137 cm olma şartını sağlamaktadır.
Yüzey derinliğinin 25 ile 61 cm aralığında olduğu durumlarda uzanma yüksekliği en fazla 117 cm ölçüsüne uygun niteliktedir.
Tüm kamusal mekânlarda; koridor, giriş holleri ve geçitler gibi dolaşım mekânlarına yerleştirilecek olan telefon (en fazla 120 cm yükseklikte konumlandırılmalıdır), ATM büfe gibi nesneler belirtilen uzanma mesafelerine uygun şekilde konumlandırılmıştır. - ATM derinliği 25,5 – 61 cm aralığında; yüksekliği zeminden en az 117 cm, en fazla 137 cm olmalıdır.
Tekerlekli sandalye kullanıcısının bir nesneye yandan ulaşımını sağlayacak mesafeler optimum (yatayda 30 cm ve düşeyde 70-140 cm aralığı) ölçülere uygundur.
*Fakülte dışında Meslek Yüksekokulları, Yüksekokullar, Ensititüler de bu başlık altında başvuru yapabilir.
** Evet yanıtı verilen maddeler için ek bilgi/belge (fotoğraf veya doküman) sunulmalıdır. Belge bulunmayan olumlu yanıtlar, aıklama kısmına eklenmeli ve tablonun altı imzalanmalıdır.

## Sosyo-Kültürel Faaliyetl Erişim
Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişim Bilgi haritası *
Maddeler | Cevap (Listeden EVET/HAYIR/BELİRSİZ seçiniz) | AÇIKLAMA (VARSA) (En fazla 150 karakter) | EVET
Engelli öğrencilere uygun oryantasyon uygulaması yapılmaktadır (Bu madde kapsamında kabul edilen hizmetler:Üniversiteye yeni kayıt yaptıran engelli öğrencilere, kampüse uyumlarını hızlandırmak için engel durumlarına uygun olarak eğitim öğretim yılı başında en az bir kez oryantasyon hizmeti verilmesini sağlamak). | EVET | her birim, oryantasyon programını kendi biriminde yapmakla beraber engelsiz üniversite için imkanlar tanıtılmaktadır. | HAYIR
Konferans, kültürel etkinlik vb. ders dışı etkinliklerde işaret dili tercümanı sağlanmaktadır | EVET | Her etkinlikte işaret dili tercümanı bulunmamakla beraber,talebe göre işaret dili bilen gönüllü öğrencilerden destek alınmaktadır. | BELİRSİZ
Konferans, kültürel etkinlik vb. ders dışı etkinliklerde sesli betimleme hizmeti sağlanmaktadır | EVET | talebe göre gönüllü öğrencilerden destek alınmaktadır.
Öğrenci kulüplerinde engelli öğrenci bulunmaktadır. | EVET | Her öğrenci, gerek yönetimde gerek üyelikte yer alır.
Engelli öğrenci, etkinlik düzenlemek isterse desteklenmektedir. | EVET | Her öğrenci etkinlik talebinde bulunabilir ve etkinlik düzenleyebilir. Düzenlenen öğrenci topluluğu etkinliklerinde eişilebilir etkinliklere engelsiz etkinlik etiketi verilir.
Ders dışı etkinlikler için kullanılan oda ve konferans salonlarında İndüksiyon Döngü Sistemi’ni (induction loop system) sağlanmaktadır. | HAYIR
Fizyoterapist, diyetisyen, sosyal hizmet uzmanı ve klinik psikolog gibi uzman hizmetleri sağlanmaktadır. | EVET | Engelli öğrencilerin ihtiyaçlarına göre fizyoterapist, diyetisyen hizmeti verilmekle beraber engelli öğrencilerin talepleri ve görülen ihtiyaçlar üzerine ruhsal durum takipleri yapılmaktadır.
Diğer üniversitelerdeki engelli birimleri ile diğer kamu kurum kuruluşları veya STK' lar ile işbirliği yapılmaktadır | EVET | STKve diğer kamu kurumları ile işbirliği yapılmaktadır.
Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları hakkında engellilere bilgilendirme yapılmaktadır | EVET | Dış İlişkiler Araştırma Uygulama Merkezi ile işbirliği yapılmakta, ilgili öğrenciler desteklenmekte, yönlendirilmektedir.
Fakülteye ait bilgisayar laboratuvarı tüm engelli öğrencilerin kullanımına açıktır (her bir bilgisayar laboratuvarında sadece engelli öğrencilerin kullanımına tahsis edilmiş bilgisayar(lar) bulunmaktadır). | HAYIR | Engelli öğrencilere ayrı özel bilgisayar bulunmamakla beraber, engelli öğrenciler için uygun programlar kullanılmaktadır.
Yemekhaneler, engelli öğrencilere göre düzenlenmiş olup servis desteği verilmektedir. | EVET | yemekhaneler engelli öğrenciler düşünülerek düzenlenmiş, ihtiyaç durumuna göre iyi uyarlamalar yapılmaktadır. Talep durumuna göre görevliler servis hizmeti vermektedir.
Çay/kahve-yiyecek içecek makinelerinin (otomatların) engelliler için erişilebilirdir. | HAYIR
Kantinler engelli öğrencilerin kendi başlarına alışveriş yapabilecekleri şekilde tasarlanmıştır. | EVET | Kantinlerde erişilebilirlik göz önünde bulundurulmaktadır. Talebe göre iyi uyarlamalar arttırılmaktadır.